临环发〔2018〕108号

临沂市环境保护局

关于山东金檀林纸业有限公司年产3.6万吨特种纸生产项目环境影响报告书的批复

山东省金檀林纸业有限公司：

你公司呈报的《山东金檀林纸业有限公司年产3.6万吨特种纸生产项目环境影响报告书》及评估报告收悉。经研究，批复如下：

一、2011年4月，山东省环境保护厅批复了《山东美洁纸业有限公司年产5万吨高档生活用纸搬迁及技术改造项目环境影响报告书》（鲁环审〔2011〕87号），2012年建成1575纸机生产线4条、1880纸机生产线4条，共1.5万吨/年的生产规模，由于市场经济环境及企业经营问题，其它内容未建设，未进行验收。2017年6月，山东金檀林纸业有限公司收购山东美洁纸业有限公司，利用现有厂区，拟建设以商品木浆为原料年产3.6万吨特种纸生产项目，主要利用现有1#生产车间4条1575纸机+4条1880纸机生产线，年生产坐垫纸0.8万吨；改造2#车间、3#车间、4#车间，新建5#车间（原料库、打浆）、6#成品库，购置4条1880纸机+4条3200纸机生产线，生产工艺编织纸2.8万吨/年。项目办公设施租用临沂华龙热电有限公司的办公楼。项目总投资11000万元，其中环保投资295万元。

项目已取得兰陵县发展和改革局登记备案证明：项目登记代码：2018-371324-22-03-015949。

在落实报告书提出的各项环保措施、风险防范措施后，污染物可达标排放，从环境保护角度，该项目建设可行。

二、在项目运行管理中应重点做好以下工作。

（一）加强环境管理。落实好各项污染防治、生态保护和恢复措施。按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）有关要求，做好扬尘污染防治和管理工作。

项目由华龙热电有限公司提供蒸汽，不得建设锅炉。

污水处理站的气浮池、生化池、二沉池、浆渣暂存场进行密闭，将废气引入一套酸喷淋+水（碱）喷淋/生物洗涤一体化废气处理塔，处理后废气经过一根15米高排气筒排放，硫化氢、氨排放速率须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准的要求，恶臭污染物厂界无组织排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准的要求。

（二）按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则规划、建设厂区给排水管网。污水处理利用山东美洁纸业有限公司已建处理规模为2600立方米/天污水处理站。处理后的中水由临沂中联混凝土有限公司兰陵分公司综合利用，若临沂中联混凝土有限公司兰陵分公司出现停产的情况，处理后废水通过污水管网进入兰陵县第二污水处理厂深度处理后排放。纸机产生的白水直接回用，剩余稀白水排入厂内污水处理站进行处理后通过污水管网进入兰陵县第二污水处理厂深度处理后排放。厂区污水排放口出水水质须满足兰陵县第二污水处理厂进水水质标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级要求。

生活污水依托华龙热电有限公司地埋式污水处理设施进行处理后用于喷洒抑尘。

（三）按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。一般固废按照报告书提出的处理处置措施进行处理。危险废物须委托有危废处理资质的单位处置，并加强对运输及处置单位的跟踪检查，危险废物转移实施转移联单制度，防止流失、扩散。生产中若发现本环评未识别出的危险废物，仍按危废管理规定处理处置。

一般固废和危险废物分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单标准和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关标准要求进行贮存、运输、处置。

（四）通过采用低噪声设备，合理布局，并采取消声、减振、隔声等降噪措施，厂界昼、夜间噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类功能区标准。

- （五）根据《临沂市建设项目污染物总量确认书》（LYZL（2018）011号）的要求， COD、氨氮排放总量须分别控制在2.91吨/年、0.29吨/年以内。有机衔接环境影响评价与排污许可证申领，将经批准的环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，并按证排污。

- （六）加强管理，杜绝各类事故发生，应制定详细的事件应急预案，严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急设备，将事件风险环境影响降到最低。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力。建设600立方米事故池，确保事故状态下废水不外排。

（七）按照有关设计规范和技术规定，厂区采取分区防渗，强化废水收集、储存、排放系统和固废暂存场所及生产区等区域的防渗措施。

（八）项目污水处理站卫生防护距离为100米，目前卫生防护距离内没有敏感目标。你公司应配合当地政府做好卫生防护距离内的规划控制，在卫生防护距离内禁止规划建设新的居住点等敏感建筑物。

（九）按照鲁环评函﹝2013﹞138号文件要求做好工程厂址的绿化工作，合理设计绿化面积，重点考虑对特征污染物吸附强的树种，确保绿化效果。

（十）按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆放场，并设立标志牌。落实报告书提出的环境管理及监测计划。

（十一）在运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司必须按规定的程序进行环境保护验收，验收合格后项目方可正式投入运行。

四、若该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染的措施发生重大变化，应当重新向环保部门报批环境影响评价文件。

五、由兰陵县环保局负责该项目日常环境保护监督检查工作。

六、你公司在接到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和本批复送兰陵县环保局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

临沂市环境保护局

2018年9月19日

抄送：兰陵县环保局