全市重点河流控制断面水质达标

情况快报

（2017年8月下半月）

临沂市环境保护局 2017年9月7日

按照《临沂市水环境保护生态补偿办法》要求，8月份下半月市环保局组织第三方监测单位对全市36个重点河流考核断面进行了监测。共有9个断面超标，其中问题较为突出的有：

**河东区：**李公河西支东小埠东干渠断面氨氮超标1.2倍。

**经济区：**黄白排水沟黄庄闸断面总磷超标1.5倍。

**兰陵县：**白家沟官桥断面总磷超标1.6倍。

**莒南县：**洙溪河东高家庄断面总磷超标1.4倍。

请相关县区尽快查明超标原因，采取有效措施，消除环境污染，确保河流断面稳定达标。

附表：8月份下半月重点河流控制断面水质达标情况

**报送：**市委常委、市政协主席、市人大常委会主任、市人大常委会副

 主任、市政府副市长、市政协副主席、市中级人民法院院长、

 市检察院检察长、市河长制办公室

**抄送：**各县（区）委书记、县（区）长、分管县（区）长，临沂高新技术

 产业开发区、临沂经济技术开发区、临沂临港经济开发区党工委书

 记、管委会主任、分管主任，水污染防治联席会议成员单位

**发送：**各县（区）环保（分）局

临沂市环保局办公室 2017年9月8日印发

附表：

**8月份下半月重点河流控制断面水质达标情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任单位 | 河流名称 | 断面名称 | 达标情况 | 超标倍数 |
| 兰山区 | 柳青河 | 北外环桥 | **施工** |  |
| 涑河 | 西外环桥 | 达标 |  |
| 南涑河 | 解放路桥 | **施工** |  |
| 老龙沟 | 解放路桥 | -- |  |
| 罗庄区 | 五里河 | 旺庄闸 | 达标 |  |
| 西偏泓 | 耿墩桥 | 达标 |  |
| 东偏泓 | 小山子桥 | -- |  |
| 南涑河 | 老屯桥 | 达标 |  |
| 河东区 | 汤河 | 禹屋桥 | **总磷** | **0.03** |
| 李公河西支 | 东小埠东干渠 | **氨氮/总磷** | **1.2/0.10** |
| 李公河东支 | 兰墩东桥 | 达标 |  |
| 高新区 | 南涑河 | 黄土堰 | 达标 |  |
| 老龙沟 | 入南涑河口 | 达标 |  |
| 经济区 | 黄白排水沟 | 黄庄闸 | **总磷/氟化物** | **1.5/0.21** |
| 临港区 | 绣针河 | 清泉林 | -- |  |
| 龙王河 | 富民桥 | 达标 |  |
| 郯城县 | 白马河 | 捷庄 | **总磷** | **0.20** |
| 黄泥沟 | 管集 | -- |  |
| 兰陵县 | 汶河 | 南桥 | **总磷** | **0.98** |
| 白家沟 | 官桥 | **总磷** | **1.6** |
| 东泇河 | 郯夏公路桥 | -- |  |
| 吴坦河 | 八大洼 | 达标 |  |
| 沂水县 | 沂河 | 贾庄闸 | 达标 |  |
| 沂南县 | 沂河 | 葛沟桥 | 达标 |  |
| 平邑县 | 浚河 | 曹车桥 | 达标 |  |
| 费 县 | 祊河 | 小葛庄桥 | 达标 |  |
| 蒙阴县 | 东汶河 | 重山桥 | 达标 |  |
| 蒙河 | 营后桥 | 达标 |  |
| 莒南县 | 鸡龙河 | 于家湖坝 | **总磷** | **0.76** |
| 龙王河 | 朱家洼子闸 | **总磷** | **0.42** |
| 洙溪河 | 东高家庄 | **总磷** | **1.4** |
| 临沭县 | 牛腿沟 | 曹庄桥 | 达标 |  |
| 苍源河 | 于科桥 | **施工** |  |
| 张疃河 | 烈疃桥 | 达标 |  |
| 蒙山管委会 | 柏林河 | 柏林桥南 | 达标 |  |
| 银线河 | 富泉庄 | 达标 |  |

 备注：其它项目均达标。--：断流未测。